## Прил.№1 Котельная
| Газоснабжение. | [7 empty] | Приложение №1 к конкурсному предложению
Внутренние устройства.
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ согласно проектного решения по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения жилого дома строение 1 этап 1 строительства:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15.
| (планируемое начало работ) |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  | (наименование организации)
[6 empty] | (ИНН) |  | (ОГРН) |  |  | (ИНН) | (ОГРН)
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ ед. изм. без НДС, руб. | Стоимость материалов / оборудования ед. изм. без НДС, руб. | Общая стоимость ед. изм. без НДС, руб. | Общая стоимость работ без НДС, руб. | Общая стоимость материалов / оборудования без НДС, руб. | ИТОГО без НДС, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проект 09/08-2024/1-ГСВ
2 | Газоснабжение. Внутренние устройства.
3 | Котёл Hermes Gassero ALUBOX X-treme 430 N=82.5-416.0 кBт | шт. | 3
4 | Клапан электромагнитный Двухпозиционный н.з, фланц, Ду100, Ртах=0.036МПа, 230В | шт. | 1
5 | Фильтр газовый, фланцевый, ДуЮ0, Ртах=0.2МПа | шт. | 1
6 | с индикатором перепада давления 15кПа | шт. | 1
7 | Комплекс для измерения количества газа в составе: | компл. | 1
8 | - счетчик газа ротационный (слева-направо), Ду80, Qmax=160HM3/4 | шт. | 1
9 | - корректор обьема газа | шт. | 1
10 | - преобразователь температуры | шт. | 1
11 | - преобразователь перепада давления | шт. | 1
12 | - блок питания | шт. | 1
13 | - программный комплекс | шт. | 1
14 | Кран шаровой муфтовый Ру16 МПа, класс А Ду5 | шт. | 3
15 | Кран шаровой муфтовый Ру16 МПа, класс А Ду20 | шт. | 3
16 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду65 | шт. | 6
17 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду100 | шт. | 2
18 | Изолирующее соединение, фланцевое Ду100 | шт. | 1
19 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду50 | шт. | 1
20 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду150 | шт. | 1
21 | Крепление газопровода Ду100 к панельным и блочным стенам | шт. | 2
22 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду20 | шт. | 4
23 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду65 | шт. | 1
24 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду100 | шт. | 1
25 | Крепление газопровода ДуОО на отдельно стоящей опоре Н480мм | шт. | 1
26 | Труба водогазопроводная Ду15 | м. | 1
27 | Труба водогазопроводная Ду20 | м. | 14
28 | Труба стальная электросварная Ду65 | м. | 4
29 | Труба стальная электросварная Ду80 | м. | 0.3
30 | Труба стальная электросварная Ду100 | м. | 17
31 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду65 | шт. | 4
32 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду100 | шт. | 8
33 | Переход концетрический Ду100-Ду65 | шт. | 1
34 | Переход концетрический Ду100-Ду80 | шт. | 2
35 | Закладная конструкция для манометра угловая, 70°C | шт. | 5
36 | Проект 09/08-2024/1-ГСН. Наружные газопроводы.
37 | Устройство вывода контрольной трубки под ковер
38 | Прямой седловой отвод 110x63 | шт. | 1
39 | Труба ПЭ00 ГАЗ SDR11, Ф32х30, 1500мм | шт. | 1
40 | Муфта Ф32 ПЭ 100 SDR11 эл. св. | шт. | 2
41 | Переход ПЭ00 ГАЗ SDR11 32/ст32 | шт. | 1
42 | Труба стальная электросварная прямошовная, Ду25, под покраску | м.п. | 0.5
43 | Труба стальная электросварная прямошовная, Ду50, l=100мм | шт. | 1
44 | Прокат листовой, 57х3.0, l=57 мм | шт. | 1
45 | Шпилька-круг В-8 | шт. | 1
46 | Шайба 25х3,5 | шт. | 2
47 | Песок строительный, средней крупности | м3 | 0.6
48 | Щебень фр. 20-40 | м3 | 0.12
49 | Бетон В 125 F150, W6 | м3 | 0.04
50 | Ковер Ду50, h=850 мм | шт. | 1
51 | Грунтовка ФЛ-ОЗК | м2 | 0.38
52 | Эмаль ПФ-115 | м2 | 0.38
53 | Подземный газопровод среднего давления
54 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф63 | шт | 1
55 | Муфта электросварная переходная ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф90х63 | шт | 1
56 | Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф63 | шт | 1
57 | Электронный маркер Seba marker 2500 | шт | 2
58 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-63х5.8 | м. | 43
59 | Футляр. Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-110x10, L=14,0m | шт | 1
60 | Футляр. Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-110x10, L=10,0m | шт | 1
61 | Футляр на выходе из земли. Труба стальная изолированная Ду100, L=1,0m | шт | 1
62 | Цокольный газовый ввод ф63x57, размер 2,0м х 2,0м, в составе: | шт | 1
63 | - переход "полиэтилен/сталь" ф63/ст.57
64 | - труба стальная изолированная Ду50.
65 | Песок крупнозернистый (Песчаная подушка 10см. Засыпка песком) | м3 | 13
66 | Надземный газопровод среднего давления
67 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду50 | шт. | 2
68 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду100 | шт. | 1
69 | Изолирующее соединение, фланцевое Ду50 | шт. | 2
70 | Газорегуляторный пункт шкафного типа, основная+резеовная линии редуцирования | шт. | 1
71 | Крепление газопровода Ду100 на отдельно стоящей опоре Н=1000мм | шт. | 1
72 | Крепление газопровода Ду50 к панельным и блочным стенам | шт. | 10
73 | Труба стальная электросварная Ду50 | м. | 93
74 | Труба стальная электросварная Ду100 | м. | 2
75 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду50 | шт. | 11
76 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду100 | шт. | 1
77 | Переход концетрический Ду100-Ду50 | шт. | 1
78 | ГРПШ | комплект | 1
79 | Проект 09/08-2024/1-ЭГ. Молниезащита и заземление.
80 | Молниезащита ГРПШ
81 | Круг В-12 L=1000мм | шт. | 1
82 | Труба ∅25х3,2 L=2000мм | шт. | 1
83 | Труба ∅32х3.2 L=3000мм | шт. | 1
84 | Токоотвод
85 | Круг В-12 | шт. | 1
86 | Проект 9/08-2024/1-АТМ. Автоматизация.
87 | Автоматизация котельной. | комплекс | 1
88 | Проект 9/08-2024/1-ОВ. Отопление и вентиляция.
89 | Отопление и вентиляция котельной. | комплекс | 1
90 | Проект 9/08-2024/1-ТМ.С. Тепломеханические решения.
91 | Внутренние трубопроводы обвязки котлов. Установка насосного оборудования. Устройство газоотводной системы. | комплекс | 1
92 | Проект 9/08-2024/1-ОПС. Охранная сигнализация.
93 | Охранная сигнализация котельной. | комплекс | 1
94 | Проект 9/08-2024/1-ЭМ. Силовое электрооборудование.
95 | Электроснабжение и силовое электрооборудование котельной. | комплекс | 1
96 | Пусконаладочные работы.
97 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию котельной. | комплекс | 1
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
ИТОГО без НДС
НДС
ВСЕГО
Общий срок выполнения работ (оказания услуг)
(календар.дней)
Авансирование
(%)
Банковская гарантия на сумму аванса
(да/нет)
Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5%
(Банковская гарантия / Удержания / не учтено)
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
(да/нет)
| Подпись __________________________ | Дата _________________________