## Лист1
Приложение №1 к конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ согласно проектного решения по монтажу внутренних систем электроснабжения жилого дома строение 2 этап 1 строительства:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:996, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15.
| (планируемое начало работ) |  |  | (наименование организации)
|  |  |  | (ИНН) |  | (ОГРН)
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб | в т.ч. |  | Всего, руб
[5 empty] | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов / оборудования, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Вводная панель на 630А ВП1.1 с узлом учета, ввод кабелей сверху (ВРУ-2 18.60.45):
2 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39В31250 630А IEK | шт | 1
3 | Авт. выкл ВА88-40 3Р 320А 35кА IEK | шт | 1
4 | TORESCO Счетчик электрической энергии TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | шт | 1
5 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА 0,5S IEK | шт | 3
6 | Амперметр аналоговый Э47 600/5А класс точности 1,5 72х72мм | шт | 3
7 | Вольтметр Э47 500В класс точности 1,5 72х72мм | шт | 1
8 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK | шт | 1
9 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик IEK | шт | 1
10 | Шина М1Т 4х40х4000мм IEK | м | 1
11 | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
12 | Шкаф напольный с отсеком учёта 1800х600х450, в составе:
13 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-2 18.60.45 IP31 IEK | компл | 1
14 | TITAN Панель боковая для ВРУ 18.ХХ.45 IP31 (2 шт/компл) IEK | компл | 1
15 | TITAN Уголок вертикальный 900 (2 шт/компл) IEK | компл | 1
16 | TITAN Уголок вертикальный 600 (2 шт/компл) IEK | компл | 1
17 | TITAN Панель монтажная 250х530 (2 шт/компл) IEK | компл | 1
18 | TITAN Панель монтажная 500х530 (2 шт/компл) IEK | компл | 1
19 | Вводная панель на 630А ВП1.2 с узлом учета, ввод кабелей сверху (ВРУ-2 18.60.45):
20 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39В31250 630А IEK | шт | 1
21 | Авт. выкл ВА88-40 3Р 320А 35кА IEK | шт | 1
22 | TORESCO Счетчик электрической энергии TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | шт | 1
23 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА 0,5S IEK | шт | 3
24 | Амперметр Э47 600/5А класс точности 1,5 72х72мм IEK | шт | 3
25 | Вольтметр Э47 500В класс точности 1,5 72х72мм | шт | 1
26 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK | шт | 1
27 | Светильник светодиодный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик IEK | шт | 1
28 | Шина М1Т 4х40х4000мм IEK | м | 1
29 | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
30 | Шкаф напольный с отсеком учёта 1800х600х450, в составе:
31 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-2 18.60.45 IP31 IEK | шт | 1
32 | TITAN Уголок вертикальный 900 (2шт/компл) IEK | компл | 1
33 | TITAN Уголок вертикальный 600 (2шт/компл) IEK | компл | 1
34 | TITAN Панель монтажная 250х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
35 | TITAN Панель монтажная 500х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
36 | РП-1.1
37 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА IEK | шт | 4
38 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 25А 25кА IEK | шт | 3
39 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА IEK | шт | 1
40 | Шина М1Т 3х30х4000мм IEK | м | 3
41 | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
42 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
43 | Шкаф напольный 1800х450х450, в составе:
44 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-1 18.45.45 IP31 IEK | шт | 1
45 | TITAN Цоколь ВРУ ХХ.45.45 IP31 IEK | компл | 1
46 | TITAN Уголок вертикальный 1550 (2шт/компл) IEK | компл | 1
47 | TITAN Панель монтажная 500х365 (2шт/компл) IEK | компл | 1
48 | TITAN Панель монтажная 250х365 (2шт/компл) IEK | компл | 1
49 | РП-1.2
50 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 160А 35кА IEK | шт | 2
51 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА IEK | шт | 1
52 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 25А 25кА IEK | шт | 2
53 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА IEK | шт | 1
54 | Шина М1Т 3х30х4000мм IEK | м | 3
55 | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
56 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK | шт | 2
57 | Шкаф напольный 1800х450х450, в составе:
58 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-1 18.45.45 IP31 IEK | шт | 1
59 | TITAN Цоколь ВРУ ХХ.45.45 IP31 IEK | компл | 1
60 | TITAN Уголок вертикальный 1550 (2шт/компл) IEK | компл | 1
61 | TITAN Панель монтажная 500х365 (2шт/компл) IEK | компл | 1
62 | TITAN Панель монтажная 250х365 (2шт/компл) IEK | компл | 1
63 | АВР-1
64 | TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | шт | 1
65 | Трансформатор тока ТТИ-А 125/5А 5ВА 0,5S IEK | шт | 3
66 | Контактор КТИ-51153 реверс 150А 230В/АС3 IEK | шт | 1
67 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK | шт | 1
68 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 6А 6кА IEK | шт | 1
69 | Реле фаз ORF-06 3ф. 220-460В AC IEK | шт | 1
70 | Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK | шт | 1
71 | Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK | шт | 1
72 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | шт | 2
73 | Шина М1 Т 3х15х4000мм IEK | шт | 1
74 | DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK | шт | 1
75 | Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом IEK | шт | 4
76 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK | шт | 3
77 | Шкаф напольный с отсеком учёта 1800х600х450, в составе:
78 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-2 18.60.45 IP31 IEK | шт | 1
79 | TITAN Уголок вертикальный 900 (2шт/компл) IEK | компл | 1
80 | TITAN Уголок вертикальный 600 (2шт/компл) IEK | компл | 1
81 | TITAN Панель монтажная 250х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
82 | TITAN Панель монтажная 500х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
83 | АВР-2
84 | TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | шт | 1
85 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S IEK | шт | 3
86 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В IEK | шт | 1
87 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В IEK | шт | 1
88 | Контактор КТИ-51153 реверс 115А 230В/АС3 IEK | шт | 1
89 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р IEK | шт | 2
90 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK | шт | 1
91 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 6А 6кА IEK | шт | 1
92 | Реле фаз ORF-06 3ф. 220-460В AC IEK | шт | 1
93 | Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK | шт | 1
94 | Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK | шт | 1
95 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | шт | 2
96 | Шина М1Т 3х15х4000мм IEK | м | 1
97 | DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK | шт | 1
98 | Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом IEK | шт | 4
99 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK | шт | 3
100 | Шкаф напольный с отсеком учёта 1800х600х450, в составе:
101 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-2 20.60.45 IP31 IEK | шт | 1
102 | TITAN Уголок вертикальный 900 (2шт/компл) IEK | компл | 1
103 | TITAN Уголок вертикальный 600 (2шт/компл) IEK | компл | 1
104 | TITAN Панель монтажная 250х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
105 | TITAN Панель монтажная 500х530 (2шт/компл) IEK | компл | 1
*
106 | ЩО
107 | TITAN Корпус метал. ЩУРн-3/36 (560х550х165) IP31 IEK | шт | 1
108 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32А IEK | шт | 1
109 | TORESCO Счетчик ЭЭ TE101 1/1-5(100)-NRLC-ORS IEK | шт | 1
110 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK | шт | 10
111 | KARAT Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK | шт | 2
112 | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC IEK | шт | 2
113 | Переключатель кулачковый ПКП10-11 /0 10А "0-1" 1Р/400В IEK | шт | 3
114 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK | шт | 6
115 | Комплект знаков безопасности | компл | 1
116 | ЩАО
117 | TITAN 3 Корпус метал. ЩРн-36 (540х310х120) IP31 IEK | шт | 1
118 | KARAT Таймер ТА80 астрономический 16А 230В на DIN-рейку IEK | шт | 1
119 | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 ВА IP44 IEK | шт | 1
120 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK | шт | 15
121 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32А IEK | шт | 2
122 | Контактор модульный КМ40-20М AC IEK | шт | 1
123 | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC IEK | шт | 1
124 | Переключатель кулачковый ПКП10-11 /0 10А "0-1" 1Р/400В IEK | шт | 4
125 | ПЭСПЗ красный цвет
126 | TITAN 5 Корпус мет. ЩРн-96 (2х48) 710х570х140 IP54 бел IEK | шт | 1
127 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK | шт | 2
128 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P D 25А 6кА IEK | шт | 1
129 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P МА 16А 6кА IEK | шт | 8
130 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P МА 25А 6кА IEK | шт | 6
131 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK | шт | 3
132 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK | шт | 2
133 | ЩР- БП
134 | TITAN 3 Корпус метал. ЩРн-54 (540х440х120) IP31 IEK | шт | 1
135 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P D 25А 6кА IEK | шт | 2
136 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK | шт | 2
137 | Авт. выкл. ВА47-60M 3P C 32А 6кА IEK | шт | 1
138 | ЩР ВК
139 | TITAN 3 Корпус метал. ЩРн-12 (265х310х120) IP31 IEK | шт | 1
140 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32А IEK | шт | 1
141 | АВДТ 32 C20 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK | шт | 5
142 | ШУ КПУ
143 | TITAN Корпус метал. ЩУРн-3/36 (560х550х165) IP31 IEK | шт | 1
144 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20А IEK | шт | 1
145 | TORESCO Счетчик ЭЭ TE101 1/1-5(100)-NRLC-ORS IEK | шт | 1
146 | АВДТ 32 C20 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK | шт | 7
147 | ЩЭ-1 на 5 квартир
148 | Корпус металлический ЩЭ-5-1 (1000х950х150) EKF Basic | шт | 12
149 | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 80А 30мА IEK | шт | 60
150 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 63А 6кА IEK | шт | 60
151 | счетчик однофазный Энергомера CE207 230В 5-60А | шт | 60
152 | ЩЭ-2 на 6 квартир
153 | Корпус металлический ЩЭ-6-1 (1000х950х150) EKF Basic | шт | 12
154 | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 80А 30мА IEK | шт | 72
155 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 63А 6кА IEK | шт | 72
156 | Счетчик однофазный Энергомера CE207 230В 5-60А | шт | 72
157 | ЩЭ 3 на 7 квартир
158 | Корпус металлический ЩЭ-7-1 (1000х950х150) EKF Basic | шт | 9
159 | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 80А 30мА IEK | шт | 63
160 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 63А 6кА IEK | шт | 63
161 | счетчик однофазный Энергомера CE207 230В 5-60А | шт | 63
162 | ЩЭ 4 на 8 квартир
163 | Корпус металлический ЩЭ-8-1 (1000х950х150) EKF Basic | шт | 9
164 | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 80А 30мА IEK | шт | 72
165 | Авт. выкл. ВА47-60M 1P C 63А 6кА IEK | шт | 72
166 | счетчик однофазный Энергомера CE207 230В 5-60А | шт | 72
167 | Щит квартирный на 18 модулей серии PRIME (N/PE шины в комплекте) | шт | 267
168 | Выключатель-разъединитель двухполюсный Iн=63А | шт | 267
169 | Автоматический выключатель однополюсный с Iрасц.=16А | шт | 267
170 | Автоматический выключатель дифференциального тока двухполюс- ный Iрасц=20А, Iут.=30мА | шт | 801
171 | Автоматический выключатель дифференциального тока двухполюс- ный Iрасц=40А, Iут.=30мА | шт | 267
*
172 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, 250ВА, IP54 | шт | 8
173 | Светильник светодиодный мощностью12Вт, 220В, IP54 класс защиты II | шт | 119
174 | Светильник светодиодный аварийный 12Вт 1,5ч 4000К IP54 круг IEK | шт | 138
175 | Светильник светодиодный мощностью12Вт, 220В, IP54, с акустическим датчиком движения | шт | 194
176 | Светильник светодиодный мощностью12Вт, 220В, IP56, | шт | 36
177 | Светильник светодиодный мощностью 12Вт, 220В, IP65, температура эксплуатации от -45 0С до +45 0С | шт | 10
178 | Светильник светодиодный линейный 36В, IP65 | шт | 25
179 | Лампа светодиодная 5 Вт для светильника ПСХ | шт | 36
180 | Патрон подвесной карболитовый Е27 черный (индивидуальный пакет) | шт | 303
181 | Патрон настенный угловой карболитовый Е27 черный (индивидуаль- ный пакет) | шт | 517
182 | Колодка клеммная на 4 пары | шт | 970
*
183 | Кабель силовой с медными жилами, изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А с низким дымо и газовыделением ГОСТ 31996-2012 сечением:
184 | - 2х1,5 мм2 | м | 2500
185 | - 3х1,5 мм2 | м | 10100
186 | - 3х2,5 мм2 | м | 22700
187 | - 5х4,0 мм2 | м | 450
188 | - 3х6 мм2 | м | 2700
189 | - 3х16 мм2 | м | 3700
190 | - 5х6 мм2 | м | 160
191 | - 5х70 мм2 | м | 650
*
192 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляции в ПВХ оболочке, негорючий с низким дымо и газовыделением огнестойкий (наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами) ГОСТ 31996-2012 числом жил и сечением:
193 | 3х1,5мм2 | м | 220
194 | 4х1,5мм2 | м | 850
195 | 3х2,5мм2 | м | 950
196 | 5х2,5мм2 | м | 280
197 | 5х4,0мм2 | м | 1650
198 | 5х50,0мм2 | м | 16
*
199 | Гофрированная труба из ПВХ (серии «OCTOPUS», серия 9), лёгкая се- рия, цвет серый RAL 7035 внешний диаметр 25мм, внутренний диа- метр19,0мм, с протяжкой | м | 1000
200 | Гофрированная труба из ПВХ (серии «OCTOPUS», серия 9), лёгкая се- рия, цвет серый RAL 7035 внешний диаметр 40мм, внутренний диа- метр31.8 мм, с протяжкой | м | 150
201 | Труба стальная тонкостенная наружный диаметр 25мм толщина стенки 1,2мм ГОСТ10407-91 | м | 50
202 | Труба стальная тонкостенная наружный диаметр 40мм | м | 15
203 | Держатель оцинкованный двусторонний диам.25-26мм | шт | 1500
204 | Держатель оцинкованный двусторонний диам.40мм | шт | 200
*
205 | Коробка ответвительная 6р 450В 6А 4кв.мм с кабельными вводами и клеммн. IP56 пластик | шт | 52
206 | Коробка распределительная КМ для открытой проводки 65х65х50мм IP55 (4 гермовводов) | шт | 359
207 | Коробка распределительная скрытой установки | шт | 5000
208 | Коробка установочная d=70х72мм | шт | 4200
209 | Коробка потолочная 45С для заливки в бетон с крышкой, ДКС | шт | 1270
210 | Крюк изолированный для потолочной коробки, ДКС | шт | 1270
211 | Коробка распаячная 172х96х45мм для полых стен (с саморезами, пластиковые лапки, с крышкой) | шт | 267
212 | Метизы для крепления электротехнического оборудования (шурупы, дюбели, болты, гайки и т.д.) | шт | 15
*
213 | Розетка 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом (цвет крышки:белый) , -25...+40 °C, IP54, 250 В,16 А | шт | 5
214 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки (цвет клавиши: белый) , -25...+40 °C, IP54, 250 В,10 А | шт | 187
215 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки проходной (цвет клавиши: белый) -25...+40 °C, IP54 250 В,10 А | шт | 10
*
216 | Выключатель для скрытой установки 1-клавишный цвет белый , IP20,250 В,10 А | шт | 909
217 | Выключатель 2-клавишный белый , IP20,250 В,10 А | шт | 382
218 | Розетка 1-местная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16А цвет белый , 16 А IP20 250 В | шт | 3252
219 | Розетка 1-местная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16А цвет белый , 16 А IP44 250 В | шт | 267
220 | Звонок электрический с кнопкой,220В | шт | 267
221 | Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3м заземляющим контактом 40А, 250В для электроплит | шт | 267
222 | Плита электрическая , 220В, установленная мощность 8,5кВт | шт | 267
*
223 | Кабельные конструкции
224 | Лоток 200х80 L3000 | м | 70
225 | Лоток 300х80 L3000 | шт | 160
226 | Консоль ВВР-21,длина 650мм | шт | 33
227 | Профиль ВРМ-21 L=1м | шт | 100
228 | Шпилька М10 300мм | шт | 300
229 | Перегородка огнестойкая 300мм | шт | 15
230 | Анкер стандартный с болтом М10 | шт | 66
231 | Метизы | шт | 20
232 | Герметик огнезащитный (ведро 10кг) | шт | 1
233 | Двухкомпонентная графитовая пена (комплект 5 баллонов пены DN1201 + пистолет DN1202) | шт | 1
234 | Мастика герметизирующая для кабельных проходок (коробка 15кг) | шт | 4
235 | Защитное заземление и система уравнивания потенциалов (основная и дополнительная)
236 | Коробка уравнивания потенциалов 85х85х40 с медной шиной | шт | 268
237 | Сталь полосовая 25х4мм ГОСТ103-2006 | шт | 310
238 | Сталь полосовая 40х4мм ГОСТ103-2006 | шт | 315
239 | Провод силовой гибкий, изоляция из ПВХ пластиката ГОСТ 31947-2012 сечением 1х4мм2 | шт | 1870
240 | Тоже, сечением 1х6мм2 | шт | 200
241 | Тоже, сечением 1х25мм2 | шт | 200
242 | Наконечник медный луженый для кабеля сечением 25мм2 ГОСТ 7386 | шт | 10
243 | Наконечник медный луженый для кабеля сечением 6мм2 ГОСТ 7386 | шт | 10
244 | Наконечник медный луженый для кабеля сечением 4мм2 ГОСТ 7386 | шт | 300
245 | Скоба-держатель полосы с болтом | шт | 100
246 | Дюбель-гвоздь М6х40 | шт | 100
247 | Хомут стальной сантехнический 4’ | шт | 8
248 | Хомут стальной сантехнический 2 1/2’ | шт | 4
249 | Изолированная молниеприемная мачта | шт | 1
250 | Изолированный токоотвод | шт | 1
251 | Бетонное основание | шт | 3
252 | Тренога для молниеприемных мачт | шт | 1
253 | Установочный набор для подключения изолированного токоотвода | шт | 1
254 | Хомут для уравнивания потенциалов | шт | 1
255 | Пруток катанка горячеоцинкованный Ø8 | м | 1060
256 | Пластиковый держатель | шт | 650
257 | Универсальный соединитель | шт | 50
258 | Параллельный зажим | шт | 4
259 | Трос алюминиевый, 50 мм2 l=600мм | шт | 4
260 | Фасадный держатель, 105 мм | шт | 450
261 | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм | шт | 14
262 | Держатель полосы 25х4мм | шт | 400
263 | Соединитель полоса-полоса | шт | 15
264 | Стальная полоса 25х4 | м | 260
265 | Стальная полоса 40х4 | м | 350
266 | Траншея Т-0 | м | 270
267 | Песок | м3 | 27
ВСЕГО:
Общий срок выполнения работ (оказания услуг)
(календар.дней)
Авансирование
(%)
Банковская гарантия на сумму аванса
(да/нет)
Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5%
(Банковская гарантия / Удержания / не учтено)
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
(да/нет)
| Подпись __________________________ | Дата _________________________