## Лист1
Приложение № 1 к конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних сетей отопления жилого дома 1-го этапа строительства (Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями), расположенных на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15).
| Планируемое начало работ 16.08.2026год |  |  | наименование организации
ИНН/ОГРН :
|  |  |  | Стоимость за ед. изм., руб | в т.ч. |  | Всего, руб
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов / оборудования, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Выполнение комплекса работ согласно проектного решения
Внутренние сети отопления
1 | Отопление (жилая часть)
1.1 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 4, РБ 500/80-4-0,66 | шт | 17 | 0 |  |  | 0
1.2 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 5, РБ 500/80-5-0,825 | шт | 33 | 0 |  |  | 0
1.3 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 6, РБ 500/80-6-0,99 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.4 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 7, РБ 500/80-7-1,155 | шт | 18 | 0 |  |  | 0
1.5 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 8, РБ 500/80-8-1,32 | шт | 35 | 0 |  |  | 0
1.6 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 9, РБ 500/80-9-1,485 | шт | 82 | 0 |  |  | 0
1.7 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 10, РБ 500/80-10-1,65 | шт | 180 | 0 |  |  | 0
1.8 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 11, РБ 500/80-11-1,815 | шт | 43 | 0 |  |  | 0
1.9 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 12, РБ 500/80-12-1,98 | шт | 57 | 0 |  |  | 0
1.10 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 13, РБ 500/80-13-2,145 | шт | 56 | 0 |  |  | 0
1.11 | Радиатор биметаллический секционный РБ 500/80 серии ОПТИМА с межосевым расстоянием 500 мм, высотой секции 555, шириной 80 мм, глубиной 80 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 14, РБ 500/80-14-2,31 | шт | 5 | 0 |  |  | 0
1.12 | Набор для радиатора (с количеством секций 10 и менее) с 2-мя кронштейнами Ду 3/4 | шт | 366 | 0 |  |  | 0
1.13 | Набор для радиатора (с количеством секций более 10) с 3-мя кронштейнами Ду 3/4 | шт | 161 | 0 |  |  | 0
1.14 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 4, РБ 350/100-4-0,66 | шт | 14 | 0 |  |  | 0
1.15 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 5, РБ 350/100-5-0,825 | шт | 20 | 0 |  |  | 0
1.16 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 6, РБ 350/100-6-0,99 | шт | 27 | 0 |  |  | 0
1.17 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 7, РБ 350/100-7-1,155 | шт | 79 | 0 |  |  | 0
1.18 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 8, РБ 350/100-8-1,32 | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.19 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 10, РБ 350/100-10-1,65 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.20 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 11, РБ 350/100-11-1,815 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
1.21 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 12, РБ 350/100-12-1,98 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.22 | Набор для радиатора (с количеством секций 10 и менее) с 2-мя кронштейнами Ду 3/4 | шт | 81 | 0 |  |  | 0
1.23 | Набор для радиатора (с количеством секций более 10) с 3-мя кронштейнами Ду 3/4 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
1.24 | Кронштейн напольный (с количеством секций 10 и менее) с 2-мя стойками Ду 3/4 | шт | 63 | 0 |  |  | 0
1.25 | Клапан термостатический SANEXT RV2, прямой Ду15 | шт | 44 | 0 |  |  | 0
1.26 | Клапан термостатический SANEXT RV2, угловой Ду15 | шт | 634 | 0 |  |  | 0
1.27 | Термостатическая головка SANEXT TH M30х1,5 | шт | 634 | 0 |  |  | 0
1.28 | Запорный клапан SANEXT LV2, прямой Ду15 | шт | 44 | 0 |  |  | 0
1.29 | Запорный клапан SANEXT LV2, угловой Ду15 | шт | 634 | 0 |  |  | 0
1.30 | Автоматический балансировочный клапан SANEXT DPV DN20 с диапазоном настройки 5-30 кПА, раб. температура от -10ºC до +120ºC, раб. давление 25 бар | шт | 3 | 0 |  |  | 0
1.31 | Импульсная трубка для DPV длиной 1 м | шт | 3 | 0 |  |  | 0
1.32 | Шаровой кран SANEXT SM для подкл. имп. трубки Ду20 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.33 | Шаровой кран SANEXT SM для подкл. имп. трубки Ду25 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.34 | Ультразвуковой теплосчетчик "Пульсар" Ду15 импульсный выход, qp=1,5 м3/ч, прямой, 105ºC Н00003481 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
1.35 | Компенсатор, многослойный сильфон с кожухом, под приварку, угл. сталь, РУ16, Ду20, SANEXT | шт | 8 | 0 |  |  | 0
1.36 | Компенсатор, многослойный сильфон с кожухом, под приварку, угл. сталь, РУ16, Ду65, SANEXT | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.37 | Компенсатор, многослойный сильфон с кожухом, под приварку, угл. сталь, РУ16, Ду100, SANEXT | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.38 | Компенсатор, многослойный сильфон с кожухом, под приварку, угл. сталь, РУ16, Ду125, SANEXT | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.39 | Распределительный коллекторный узел Ø40 на 7 отводов SF40-7-R-32-DPV20-SM32-SV_STP2222222 в составе: -шаровый кран SM для подключения импульсной трубки Ду32 (1шт). -фильтр косой Ду32 (1 шт.) -коллектор поэтажный нержавеющая сталь Ду40 (2 шт.) -шаровый кран со сгоном Ду32 (2 шт.) -комплект для коллектора HP 1" (2 шт.) -хомут коллекторный (4 шт.) -кронштейн крепления коллектора (4 шт.) -ручной балансировочный клапан без измерительных ниппелей Ду15 (7 шт.) -вставка ремонтная 110 мм (7 шт.) -автоматический балансировочный клапан Ду20 (1 шт.) -шаровый кран для термодатчика Ду15 (7 шт.) -шаровый кран ВВ Ду15 (7 шт.) | шт | 16 | 0 |  |  | 0
1.40 | Распределительный коллекторный узел Ø32 на 5 отводов SF32-5-R-25-DPV20-SM25-SV_STP22222 в составе: -шаровый кран SM для подключения импульсной трубки Ду25 (1шт). -фильтр косой Ду25 (1 шт.) -коллектор поэтажный нержавеющая сталь Ду32 (2 шт.) -шаровый кран со сгоном Ду25 (2 шт.) -комплект для коллектора HP 1" (2 шт.) -хомут коллекторный (4 шт.) -кронштейн крепления коллектора (4 шт.) -ручной балансировочный клапан без измерительных ниппелей Ду15 (5 шт.) -вставка ремонтная 110 мм (5 шт.) -автоматический балансировочный клапан Ду20 (1 шт.) -шаровый кран для термодатчика Ду15 (5 шт.) -шаровый кран ВВ Ду15 (5 шт.) | шт | 16 | 0 |  |  | 0
1.41 | Металлоконструкции для крепления коллекторов | кг | 100 | 0 |  |  | 0
1.42 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду15 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
1.43 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду20 | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.44 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду25 | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.45 | Труба SANEXT "Универсальные" из полиэтилена PE-Xa, сшитого пероксидным методом класс эксплуатации 5, Ø20х2,8, бухта 200м | м | 12000 | 0 |  |  | 0
1.46 | Труба SANEXT "Универсальные" из полиэтилена PE-Xa, сшитого пероксидным методом класс эксплуатации 5, Ø25х3,5, бухта 50м | м | 750 | 0 |  |  | 0
1.47 | Труба гофрированная ПНД Ø32 для труб Ø20, красная | м | 6000 | 0 |  |  | 0
1.48 | Труба гофрированная ПНД Ø32 для труб Ø20, синяя | м | 6000 | 0 |  |  | 0
1.49 | Труба гофрированная ПНД Ø40 для труб Ø25, красная | м | 375 | 0 |  |  | 0
1.50 | Труба гофрированная ПНД Ø40 для труб Ø25, синяя | м | 375 | 0 |  |  | 0
Фитинги для труб
1.51 | Угольник 90º 20х20 | шт | 4100 | 0 |  |  | 0
1.52 | Угольник 90º 25х25 | шт | 180 | 0 |  |  | 0
1.53 | Тройник 20х20х20 | шт | 800 | 0 |  |  | 0
1.54 | Тройник 25х25х25 | шт | 32 | 0 |  |  | 0
1.55 | Переходник с наружной резьбой 20х1/2 | шт | 1270 | 0 |  |  | 0
1.56 | Трубопровод из труб 15х2,8 ГОСТ 3262-75* | м | 60 | 0 |  |  | 0
1.57 | Трубопровод из труб 20х2,8 ГОСТ 3262-75* | м | 310 | 0 |  |  | 0
1.58 | Трубопровод из труб 25х2,8 ГОСТ 3262-75* | м | 75 | 0 |  |  | 0
1.59 | Трубопровод из труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75* | м | 55 | 0 |  |  | 0
1.60 | Трубопровод из труб 40х3,5 ГОСТ 3262-75* | м | 4 | 0 |  |  | 0
1.61 | Трубопровод из труб 50х3,5 ГОСТ 3262-75* | м | 10 | 0 |  |  | 0
1.62 | Трубопровод из труб 76х3,0 ГОСТ10704-91 В-ВСТ3СП4 ГОСТ 10705-80* | м | 25 | 0 |  |  | 0
1.63 | Трубопровод из труб 89х3,0 ГОСТ10704-91 В-ВСТ3СП4 ГОСТ 10705-80* | м | 21 | 0 |  |  | 0
1.64 | Трубопровод из труб 108х3,0 ГОСТ10704-91 В-ВСТ3СП4 ГОСТ 10705-80* | м | 35 | 0 |  |  | 0
1.65 | Трубопровод из труб 133х4,0 ГОСТ10704-91 В-ВСТ3СП4 ГОСТ 10705-80* | м | 80 | 0 |  |  | 0
1.66 | Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в два слоя | м2 | 180 | 0 |  |  | 0
1.67 | по грунтовке в один слой | м2 | 90 | 0 |  |  | 0
1.68 | Грунтовка на водной основе в два слоя | м2 | 70 | 0 |  |  | 0
1.69 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду15 | м | 30 | 0 |  |  | 0
1.70 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду20 | м | 110 | 0 |  |  | 0
1.71 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду25 | м | 40 | 0 |  |  | 0
1.72 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду32 | м | 55 | 0 |  |  | 0
1.73 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду40 | м | 4 | 0 |  |  | 0
1.74 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду50 | м | 10 | 0 |  |  | 0
1.75 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду65 | м | 25 | 0 |  |  | 0
1.76 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду80 | м | 21 | 0 |  |  | 0
1.77 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду100 | м | 35 | 0 |  |  | 0
1.78 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду125 | м | 80 | 0 |  |  | 0
1.79 | Опора неподвижная Т1.01 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.80 | Опора неподвижная Т1.02 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
1.81 | Опора неподвижная Т1.03 | шт | 5 | 0 |  |  | 0
1.82 | Опора неподвижная Т1.05 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.83 | Опора неподвижная Т1.08 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.84 | Опора неподвижная Т1.09 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.85 | Опора неподвижная Т1.10 по типу | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.86 | Неподвижная опора для трубы ДУ20 к перекрытию | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.87 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду20 с гайкой М8 | шт | 30 | 0 |  |  | 0
1.88 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду25 с гайкой М8 | шт | 5 | 0 |  |  | 0
1.89 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду32 с гайкой М8 | шт | 5 | 0 |  |  | 0
1.90 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду50 с гайкой М8 | шт | 5 | 0 |  |  | 0
1.91 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду65 с гайкой М10 | шт | 12 | 0 |  |  | 0
1.92 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду80 с гайкой М10 | шт | 10 | 0 |  |  | 0
1.93 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду100 с гайкой М10 | шт | 16 | 0 |  |  | 0
1.94 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду125 с гайкой М10 | шт | 36 | 0 |  |  | 0
1.95 | Шпилька резбовая оцинкованная длиной 1000 мм М8х1000 | шт | 23 | 0 |  |  | 0
1.96 | Шпилька резбовая оцинкованная длиной 1000 мм М10х1000 | шт | 37 | 0 |  |  | 0
1.97 | Анкер латунный забивной М8/10х30 | шт | 46 | 0 |  |  | 0
1.98 | Анкер латунный забивной М10/12х40 | шт | 74 | 0 |  |  | 0
2 | Отопление (нежилая часть)
2.1 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 11, РБ 350/100-11-1,815 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.2 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 12, РБ 350/100-12-1,98 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
2.3 | Радиатор биметаллический секционный РБ 350/100 серии ПРОФИ с межосевым расстоянием 350 мм, высотой секции 420, шириной 80 мм, глубиной 100 мм, Tmax=135ºC, тепловой поток одной секции 165 Вт, кол-во секций - 14, РБ 350/100-14-2,31 | шт | 34 | 0 |  |  | 0
2.4 | Набор для радиатора (с количеством секций более 10) с 3-мя кронштейнами Ду3/4 | шт | 46 | 0 |  |  | 0
2.5 | Клапан термостатический SANEXT RV2, прямой Ду15 | шт | 46 | 0 |  |  | 0
2.6 | Термостатичекая головка SANEXT ТН М30х1,5 | шт | 46 | 0 |  |  | 0
2.7 | Запорный клапан SANEXT LV2, угловой Ду15 | шт | 46 | 0 |  |  | 0
2.8 | Ручной балансировочный клапан SANEXT STRДу20 | шт | 10 | 0 |  |  | 0
2.9 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду15 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.10 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду20 | шт | 30 | 0 |  |  | 0
2.11 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру40 Ду25 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.12 | Воздушная завеса Комфорт серии 200 КЭВ-6 П20011 Е 1040х225х225 мм 16/22ºC, N потр.вент. =0,10 квт, с электрообогревом. Общая потр. мощн. 6,1 квт | шт | 9 | 0 |  |  | 0
2.13 | Труба SANEXT "Универсальные" из полиэтилена PE-Xa, сшитого пероксидным методом класс эксплуатации 5, Ø20х2,8, бухта 200м | м | 50 | 0 |  |  | 0
2.14 | Труба SANEXT "Универсальные" из полиэтилена PE-Xa, сшитого пероксидным методом класс эксплуатации 5, Ø25х3,5 бухта 50м | м | 300 | 0 |  |  | 0
2.15 | Труба гофрированная ПНД Ø32 для труб Ø20, красная | м | 25 | 0 |  |  | 0
2.16 | Труба гофрированная ПНД Ø32 для труб Ø20, синяя | м | 25 | 0 |  |  | 0
2.17 | Труба гофрированная ПНД Ø40 для труб Ø25, красная | м | 150 | 0 |  |  | 0
2.18 | Труба гофрированная ПНД Ø40 для труб Ø25, синяя | м | 150 | 0 |  |  | 0
Фитинги для труб
2.19 | Угольник 90º 20х20 | шт | 92 | 0 |  |  | 0
2.20 | Угольник 90º 25х25 | шт | 108 | 0 |  |  | 0
2.21 | Тройник 25-20-25 | шт | 92 | 0 |  |  | 0
2.22 | Переходник с наружной резьбой 20х1/2 | шт | 92 | 0 |  |  | 0
2.23 | Трубопровод из труб 20х2,8 ГОСТ 3262-75* | м | 130 | 0 |  |  | 0
2.24 | Трубопровод из труб 25х3,2 ГОСТ 3262-75* | м | 40 | 0 |  |  | 0
2.25 | Трубопровод из труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75* | м | 45 | 0 |  |  | 0
2.26 | Трубопровод из труб 40х3,5 ГОСТ 3262-75* | м | 30 | 0 |  |  | 0
2.27 | Трубопровод из труб 50х3,5 ГОСТ 3262-75* | м | 135 | 0 |  |  | 0
2.28 | Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в два слоя | м2 | 150 | 0 |  |  | 0
2.29 | по грунтовке в один слой | м2 | 75 | 0 |  |  | 0
2.30 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду20 | м | 130 | 0 |  |  | 0
2.31 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду25 | м | 40 | 0 |  |  | 0
2.32 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду32 | м | 45 | 0 |  |  | 0
2.33 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду40 | м | 30 | 0 |  |  | 0
2.34 | Теплоизоляция трубчатая из вспененного синтетического каучука "РУ-ФЛЕКС СТ" толщина 19 мм, для трубы Ду50 | м | 135 | 0 |  |  | 0
2.35 | Неподвижная опора для трубы ДУ32 к перекрытию | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.36 | Неподвижная опора для трубы ДУ25 к перекрытию | шт | 2 | 0 |  |  | 0
Крепление трубопроводов
2.37 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду20 с гайкой М8 | шт | 60 | 0 |  |  | 0
2.38 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду25 с гайкой М8 | шт | 20 | 0 |  |  | 0
2.39 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду32 с гайкой М8 | шт | 20 | 0 |  |  | 0
2.40 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду40 с гайкой М8 | шт | 16 | 0 |  |  | 0
2.41 | Хомут стандратный с резиновым уплотнением для трубы Ду50 с гайкой М8 | шт | 50 | 0 |  |  | 0
2.42 | Шпилька резьбовая оцинкованная длиной 1000 мм М8х1000 | шт | 85 | 0 |  |  | 0
2.43 | Анкер латунный забивной М8/10х30 | шт | 170 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Отопление (котельная) |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Тепловентилятор, N=3-20кВт, PN=16 бар, Tmax=130ºC, 220В с консолью | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.2 | Двухходовой клапан, Ду20 с сервоприводом | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.3 | Контроллер | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4 | Кран шаровой полнопроходной Ду20, латунь, Tmax=150ºC, PN=40 бар | шт | 6 | 0 |  |  | 0
3.5 | Гибкая подводка Ду20, L=1.0 м | шт | 2 | 0 |  |  | 0
3.6 | Грунт ГФ 021 | м2 | 2 | 0 |  |  | 0
3.7 | Эмаль ПФ 115 | м2 | 2 | 0 |  |  | 0
3.8 | Труба водогазопроводная | м | 14 | 0 |  |  | 0
3.9 | Теплоизоляционные трубки из вспененного каучука L=2м, толщина 13 мм, Д=28мм | шт | 7 | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 0
|  |  |  | Общий срок выполнения работ (оказания услуг) |  |  | ___Календар.дней
|  |  |  | Авансирование |  |  | %
|  |  |  | Банковская гарантия на сумму аванса |  |  | Да/нет
|  |  |  | Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5% |  |  | Банковская гарантия/Удержания/ не учтено
|  |  |  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  | Да/нет
| Подпись __________________________ | Дата _________________________ | __.__.2026 г.