## Прил.№1 Котельная
Приложение №1 к конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ согласно проектного решения по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения жилого дома строение 1 этап 1 строительства:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15.
| (планируемое начало работ) |  |  |  |  | (наименование организации)
[6 empty] | (ИНН) |  | (ОГРН)
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость работ ед. изм. без НДС, руб. | Стоимость материалов / оборудования ед. изм. без НДС, руб. | Общая стоимость ед. изм. без НДС, руб. | Общая стоимость работ без НДС, руб. | Общая стоимость материалов / оборудования без НДС, руб. | ИТОГО без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проект 09/08-2024/1-ГСВ
2 | Газоснабжение. Внутренние устройства.
3 | Котёл Hermes Gassero ALUBOX X-treme 430 N=82.5-416.0 кBт | шт. | 3
4 | Клапан электромагнитный Двухпозиционный н.з, фланц, Ду100, Ртах=0.036МПа, 230В | шт. | 1
5 | Фильтр газовый, фланцевый, ДуЮ0, Ртах=0.2МПа | шт. | 1
6 | с индикатором перепада давления 15кПа | шт. | 1
7 | Комплекс для измерения количества газа в составе: | компл. | 1
8 | - счетчик газа ротационный (слева-направо), Ду80, Qmax=160HM3/4 | шт. | 1
9 | - корректор обьема газа | шт. | 1
10 | - преобразователь температуры | шт. | 1
11 | - преобразователь перепада давления | шт. | 1
12 | - блок питания | шт. | 1
13 | - программный комплекс | шт. | 1
14 | Кран шаровой муфтовый Ру16 МПа, класс А Ду5 | шт. | 3
15 | Кран шаровой муфтовый Ру16 МПа, класс А Ду20 | шт. | 3
16 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду65 | шт. | 6
17 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду100 | шт. | 2
18 | Изолирующее соединение, фланцевое Ду100 | шт. | 1
19 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду50 | шт. | 1
20 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду150 | шт. | 1
21 | Крепление газопровода Ду100 к панельным и блочным стенам | шт. | 2
22 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду20 | шт. | 4
23 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду65 | шт. | 1
24 | Подвеска с одной тягой регулируемой гайкой Ду100 | шт. | 1
25 | Крепление газопровода ДуОО на отдельно стоящей опоре Н480мм | шт. | 1
26 | Труба водогазопроводная Ду15 | м. | 1
27 | Труба водогазопроводная Ду20 | м. | 14
28 | Труба стальная электросварная Ду65 | м. | 4
29 | Труба стальная электросварная Ду80 | м. | 0.3
30 | Труба стальная электросварная Ду100 | м. | 17
31 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду65 | шт. | 4
32 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду100 | шт. | 8
33 | Переход концетрический Ду100-Ду65 | шт. | 1
34 | Переход концетрический Ду100-Ду80 | шт. | 2
35 | Закладная конструкция для манометра угловая, 70°C | шт. | 5
36 | Проект 09/08-2024/1-ГСН. Наружные газопроводы.
37 | Устройство вывода контрольной трубки под ковер
38 | Прямой седловой отвод 110x63 | шт. | 1
39 | Труба ПЭ00 ГАЗ SDR11, Ф32х30, 1500мм | шт. | 1
40 | Муфта Ф32 ПЭ 100 SDR11 эл. св. | шт. | 2
41 | Переход ПЭ00 ГАЗ SDR11 32/ст32 | шт. | 1
42 | Труба стальная электросварная прямошовная, Ду25, под покраску | м.п. | 0.5
43 | Труба стальная электросварная прямошовная, Ду50, l=100мм | шт. | 1
44 | Прокат листовой, 57х3.0, l=57 мм | шт. | 1
45 | Шпилька-круг В-8 | шт. | 1
46 | Шайба 25х3,5 | шт. | 2
47 | Песок строительный, средней крупности | м3 | 0.6
48 | Щебень фр. 20-40 | м3 | 0.12
49 | Бетон В 125 F150, W6 | м3 | 0.04
50 | Ковер Ду50, h=850 мм | шт. | 1
51 | Грунтовка ФЛ-ОЗК | м2 | 0.38
52 | Эмаль ПФ-115 | м2 | 0.38
53 | Подземный газопровод среднего давления
54 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф63 | шт | 1
55 | Муфта электросварная переходная ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф90х63 | шт | 1
56 | Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 ГАЗ ф63 | шт | 1
57 | Электронный маркер Seba marker 2500 | шт | 2
58 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-63х5.8 | м. | 43
59 | Футляр. Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-110x10, L=14,0m | шт | 1
60 | Футляр. Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11-110x10, L=10,0m | шт | 1
61 | Футляр на выходе из земли. Труба стальная изолированная Ду100, L=1,0m | шт | 1
62 | Цокольный газовый ввод ф63x57, размер 2,0м х 2,0м, в составе: | шт | 1
63 | - переход "полиэтилен/сталь" ф63/ст.57
64 | - труба стальная изолированная Ду50.
65 | Песок крупнозернистый (Песчаная подушка 10см. Засыпка песком) | м3 | 13
66 | Надземный газопровод среднего давления
67 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду50 | шт. | 2
68 | Кран шаровой, газ, фланцевый Ду100 | шт. | 1
69 | Изолирующее соединение, фланцевое Ду50 | шт. | 2
70 | Газорегуляторный пункт шкафного типа, основная+резеовная линии редуцирования | шт. | 1
71 | Крепление газопровода Ду100 на отдельно стоящей опоре Н=1000мм | шт. | 1
72 | Крепление газопровода Ду50 к панельным и блочным стенам | шт. | 10
73 | Труба стальная электросварная Ду50 | м. | 93
74 | Труба стальная электросварная Ду100 | м. | 2
75 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду50 | шт. | 11
76 | Отвод крутоизогнутый 90° Ду100 | шт. | 1
77 | Переход концетрический Ду100-Ду50 | шт. | 1
78 | ГРПШ | комплект | 1
79 | Проект 09/08-2024/1-ЭГ. Молниезащита и заземление.
80 | Молниезащита ГРПШ
81 | Круг В-12 L=1000мм | шт. | 1
82 | Труба ∅25х3,2 L=2000мм | шт. | 1
83 | Труба ∅32х3.2 L=3000мм | шт. | 1
84 | Токоотвод
85 | Круг В-12 | шт. | 1
86 | Проект 9/08-2024/1-АТМ. Автоматизация.
87 | Автоматизация котельной. | комплекс | 1
88 | Проект 9/08-2024/1-ОВ. Отопление и вентиляция.
89 | Отопление и вентиляция котельной. | комплекс | 1
90 | Проект 9/08-2024/1-ТМ.С. Тепломеханические решения.
91 | Внутренние трубопроводы обвязки котлов. Установка насосного оборудования. Устройство газоотводной системы. | комплекс | 1
92 | Проект 9/08-2024/1-ОПС. Охранная сигнализация.
93 | Охранная сигнализация котельной. | комплекс | 1
94 | Проект 9/08-2024/1-ЭМ. Силовое электрооборудование.
95 | Электроснабжение и силовое электрооборудование котельной. | комплекс | 1
96 | Пусконаладочные работы.
97 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию котельной. | комплекс | 1
ИТОГО без НДС
НДС
ВСЕГО
Общий срок выполнения работ (оказания услуг)
(календар.дней)
Авансирование
(%)
Банковская гарантия на сумму аванса
(да/нет)
Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5%
(Банковская гарантия / Удержания / не учтено)
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
(да/нет)
| Подпись __________________________ | Дата _________________________