## Лист1
Приложение № 1. к Конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по монтажу внутренней системы водоснабжения и канализации жилого дома 1-го этапа строительства (Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями, Строение №1), расположенных на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15).
| Планируемое начало работ 25.10.2026 год |  |  | наименование организации
ИНН/ОГРН :
|  |  |  | Стоимость за ед. изм., руб | в т.ч. |  | Всего, руб
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов / оборудования, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Внутренние инженерные системы
1 | Канализация К 1
2 | Стоимость работы | комплекс | 1
3 | Трап чугунный с вертикальным выпуском ∅100 | ШТ | 1
4 | Насос Wilo TM 32/7 | ШТ | 12
5 | Wilo HiDrainlift 3-24 | ШТ | 1
6 | Противопожарная муфта ПМ -110 | ШТ | 331
7 | Кран шаровый полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 13
8 | Клапан обратный полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 13
9 | Ревизия ПВХ ∅100 | ШТ | 142
10 | Вентиляционный клапан ∅100 | ШТ | 12
11 | Отвод НПВХ 90° ∅110 | ШТ | 35
12 | Отвод НПВХ 45° ∅110 | ШТ | 340
13 | Тройник НПВХ 90° ∅110 | ШТ | 12
14 | Тройник НПВХ 45° ∅110 | ШТ | 320
15 | Тройник НПВХ 45° ∅110x32 | ШТ | 9
16 | Крестовина НПВХ 45° ∅110 | ШТ | 5
17 | Заглушка НПВХ 45° ∅110 | ШТ | 284
18 | Компенсатор петлевой полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 7
19 | Сальник нажимной С -3 для трубы Дн110 | ШТ | 4
20 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 32х5,4 класс 2/0,8 МПа | М | 55
21 | Труба ПВХ ∅110 | М | 1135
22 | Канализация К 2
23 | Стоимость работы | комплекс | 1
24 | Кровельная воронка с электрообогревом, листвоуловителем, теплоизоляцией, с обжимным фланцем и с вертикальным выпуском ∅110 | ШТ | 4
25 | Надставной элемент с резиновым уплотнительным кольцом HL65 | ШТ | 4
26 | Компенсационный патрубок НПВХ ∅110 | ШТ | 4
27 | Ревизия НПВХ раструбная с фланцем ∅110 | ШТ | 14
28 | Патрубок НПВХ раструбный с фланцем ∅110 | ШТ | 4
29 | Тройник НПВХ раструбный ∅110 45° | ШТ | 7
30 | Отвод НПВХ ∅110 45° | ШТ | 11
31 | Отвод НПВХ ∅110 90° | ШТ | 4
32 | Противопожарная муфта ПМ -110 | ШТ | 28
33 | Сальник нажимной С -3 для трубы Дн110 | ШТ | 2
35 | Труба НПВХ 100 Р SDR 26-110х4,2 | М | 150
36 | Водопровод В1
37 | Стоимость работы | комплекс | 1
38 | Насосная установка повышения давления ANTARUS X 3 MLV6-7/01 | ШТ | 1
39 | Установка пожаротушения F-Drive 2 MST40-250/11-DS | ШТ | 1
40 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р ( МЗВ) ∅100 Ру=1,6МПа | ШТ | 7
41 | Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч90бр ( МЗВПР) ∅100 Ру=1,6МПа | ШТ | 1
42 | Счетчик холодной воды турбинный ∅65 ВСХНд-65 Ру=1,6МПа | ШТ | 2
43 | Фильтр чугунный магнитный фланцевый ФМФ-100 ∅100 Ру=1,6МПа | ШТ | 2
44 | Клапан чугунный обратный фланцевый ∅80 Ру=1,6МПа | ШТ | 2
45 | Клапан чугунный обратный фланцевый ∅100 Ру=1,6МПа | ШТ | 4
46 | Манометр показывающий Р=1.0МПа | ШТ | 2
47 | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем ∅15 | ШТ | 2
48 | Вентиль муфтовый Р=1.6МПа ∅32 | ШТ | 2
49 | Переход ПЭ/ сталь ∅110x108 | ШТ | 2
50 | Опора для водомерного узла L=1000 мм | ШТ | 2
51 | Опора для водомерного узла L=500 мм | ШТ | 2
52 | Головка соединительная муфтовая напорная Ф80мм | ШТ | 2
53 | Головка заглушка Ф80мм | ШТ | 2
54 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Р=1,6 МПа ∅65 | ШТ | 4
55 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Р=1,6 МПа ∅80 | ШТ | 12
56 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Р=1,6 МПа ∅100 | ШТ | 4
57 | Шкаф пожарный с кассетой для рукава ∅50мм | ШТ | 106
58 | Вентиль пожарный запорный муфтовый Ру 1 Мпа, ∅50мм | ШТ | 106
59 | Ствол пожарный ручной со спрыском ∅19мм ∅50мм | ШТ | 106
60 | Головка соединительная рукавная напорная ∅50мм | ШТ | 212
61 | Головка соединительная муфтовая напорная Ф50мм | ШТ | 106
62 | Рукав пожарный льноджутовый L=20м ∅50, Ру=1 МПа | ШТ | 106
63 | Диафрагма для пожарного крана ∅50 вн.диаметр 13,5 мм | ШТ | 20
64 | Диафрагма для пожарного крана ∅50 вн.диаметр 14,5 мм | ШТ | 18
65 | Диафрагма для пожарного крана ∅50 вн.диаметр 15,5 мм | ШТ | 18
66 | Диафрагма для пожарного крана ∅50 вн.диаметр 17,5 мм | ШТ | 18
67 | Диафрагма для пожарного крана ∅50 вн.диаметр 22 мм | ШТ | 12
68 | Антивибрационный компенсатор фланцевый ∅65 | ШТ | 4
69 | Антивибрационный компенсатор фланцевый ∅80 | ШТ | 4
70 | Устройство внутриквартирного пожаротушения КПК 01/2 “ Пульс” | ШТ | 192
71 | Счетчик холодной воды крыльчатый ∅15 кл." В"Ру=1,6МПа ВСХд-15-02 | ШТ | 284
72 | Редуктор давления поршневой Р=1,0 МПа ∅15 | ШТ | 284
73 | Фильтр латунный Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 284
74 | Воздухоотводчик автоматический Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 24
75 | Кран шаровый дренажный латунный нар. рез. Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 32
76 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 501
77 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅25 | ШТ | 2
78 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 37
79 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅50 | ШТ | 14
80 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅80 | ШТ | 6
81 | Кран водоразборный латунный нар. рез. Р=1,6 МПа ∅25 | ШТ | 2
82 | Фланец 65-16-10-2-В-Ст.20-II | ШТ | 12
83 | Фланец 80-16-10-2-В-Ст.20-II | ШТ | 36
84 | Фланец 100-16-10-2-В-Ст.20-II | ШТ | 30
85 | Сальник нажимной С -1 для трубы Дн110 | ШТ | 2
86 | Тройник стальной оцинкованный ∅80 | ШТ | 3
87 | Тройник стальной оцинкованный ∅100x50 | ШТ | 24
88 | Тройник стальной оцинкованный ∅100x50 | ШТ | 99
89 | Тройник стальной оцинкованный ∅100x80 | ШТ | 8
90 | Тройник стальной оцинкованный ∅100 | ШТ | 20
91 | Переход стальной оцинкованный концентрический ∅50x32 | ШТ | 20
92 | Переход стальной оцинкованный концентрический ∅100x65 | ШТ | 8
93 | Переход стальной оцинкованный концентрический ∅100x80 | ШТ | 4
94 | Переход стальной оцинкованный концентрический ∅80x50 | ШТ | 3
95 | Отвод 90° стальной оцинкованный крутоизогнутый бесшовный ∅50 | ШТ | 32
96 | Отвод 90° стальной оцинкованный крутоизогнутый бесшовный ∅80 | ШТ | 16
97 | Отвод 90° стальной оцинкованный крутоизогнутый бесшовный ∅100 | ШТ | 36
98 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅20x1/2" | ШТ | 669
99 | Муфта комбинированная из ПП, вн.рез. ∅20x1/2" | ШТ | 310
100 | Муфта комбинированная из ПП, вн.рез. ∅32x1" | ШТ | 2
101 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅32x1" | ШТ | 2
102 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅40x1 1/4" | ШТ | 54
103 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅63x2" | ШТ | 3
104 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 20х3,4 класс 2/0,8 МПа | М | 430
105 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 40х6,5 класс 2/0,8 МПа | М | 884
106 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 63х10,5 класс 2/0,8 МПа | М | 60
107 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅50 | М | 20
108 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅65 | М | 2
109 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅80 | М | 336
110 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅100 | М | 135
111 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 42/13-2 | М | 884
112 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 65/13-2 | М | 60
113 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 110/13-2 | М | 135
114 | Водопровод Т 3,Т4
115 | Стоимость работы | комплекс | 1
116 | Клапан обратный латунный Р=1,6 МПа ∅40 | ШТ | 1
117 | Клапан балансировочный Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 17
118 | Клапан балансировочный Р=1,6 МПа ∅25 | ШТ | 2
119 | Воздухоотводчик автоматический Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 18
120 | Счетчик холодной воды крыльчатый с имп. выходом кл."A" Ру=1,6МПа ВСГ-15 | ШТ | 284
121 | Редуктор давления поршневой Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 284
122 | Фильтр латунный Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 284
123 | Кран шаровый дренажный латунный нар. рез. Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 36
124 | Кран шаровый латунный вн.рез./ гайка штуцерная американка Р=1,6МПа ∅15 | ШТ | 17
125 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅15 | ШТ | 302
126 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅20 | ШТ | 457
127 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 34
128 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅40 | ШТ | 6
129 | Кран шаровый латунный вн. рез. Р=1,6 МПа ∅50 | ШТ | 5
130 | Компенсатор петлевой полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅32 | ШТ | 153
131 | Компенсатор петлевой полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅40 | ШТ | 153
132 | Компенсатор петлевой полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅50 | ШТ | 9
133 | Компенсатор петлевой полипропиленовый Р=1,6 МПа ∅63 | ШТ | 9
134 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅20x1/2" | ШТ | 285
135 | Муфта комбинированная из ПП, вн.рез. ∅20x1/2" | ШТ | 338
136 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅25x3/4" | ШТ | 220
137 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅32x1/2" | ШТ | 34
138 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅32x1" | ШТ | 4
139 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅40x1 1/4" | ШТ | 51
140 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅50x1 1/2" | ШТ | 14
141 | Муфта комбинированная из ПП, нар.рез. ∅63x2" | ШТ | 10
142 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 32х5,4 класс 2/0,8 МПа | М | 884
143 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 40х6,5 класс 2/0,8 МПа | М | 884
144 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 50х8,4 класс 2/0,8 МПа | М | 60
145 | Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 63х10,5 класс 2/0,8 МПа | М | 60
146 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 35/13-2 | М | 884
147 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 42/13-2 | М | 884
148 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 52/13-2 | М | 60
149 | Теплоизоляция "Энергофлекс" трубная 65/13-2 | М | 60
| ВСЕГО: | [5 empty] | 0
|  |  |  | Общий срок выполнения работ (оказания услуг) |  |  | ___Календар.дней
|  |  |  | Авансирование |  |  | %
|  |  |  | Банковская гарантия на сумму аванса |  |  | Да/нет
|  |  |  | Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5% |  |  | Банковская гарантия/Удержания/ не учтено
|  |  |  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  | Да/нет
| Подпись __________________________ | Дата _________________________ | __.__.202__ г.