## Лист1
Приложение № 1 к конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних сетей электроснабжения жилого дома 1-го этапа строительства (Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями), расположенных на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15).
| Планируемое начало работ 15 июля 2026год |  |  | наименование организации
ИНН/ОГРН :
|  |  |  | Стоимость за ед. изм., без НДС, руб | в т.ч. |  | Всего, без НДС, руб
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Стоимость работ, без НДС, руб | Стоимость материалов / оборудования, без НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Электроосвещение
1 | ВРУ1 400А, 380В, УХЛ4, 2100*600*600 мм в комплекте вводная панель БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 | компл | 1 | 0 |  |  | 0
2 | АВР1 250А, 380В, УХЛ4, 2100*800*400 мм в комплекте вводная панель БВРУ-БВ-08-250 УХЛ4 | компл | 1 | 0 |  |  | 0
3 | ППУ1 Панель противопожарных устройств индив. изготовл, 380В, УХЛ4 2100*600*600 в комплекте панель БВРУ-ППУ-18 УХЛ4 | компл | 1 | 0 |  |  | 0
4 | ПР1, ПР3 Распределительное устройство индив. изготовл, 250А, 380В, УХЛ4, панель распределительная БВРУ-БР-А1-04-7 УХЛ4 | компл | 2 | 0 |  |  | 0
5 | ПР2 Распределительное устройство индив. изготовл, 250А, 380В, УХЛ4, панель распределительная БВРУ-БР-А1-04-7 УХЛ4 с БУО | компл | 1 | 0 |  |  | 0
6 | ПР4, ПР5 Распределительное устройство индив. изготовл, 250А, 380В, УХЛ4, панель распределительная БВРУ-БР-А1-04-7 УХЛ4 с БУО | компл | 2 | 0 |  |  | 0
7 | ЩК Щиток квартирный распределительный встраиваемый под нишу 312*259*54 в составе щитка: | компл | 192
8 | Выключатель нагрузки 63А, 2р, ВН32 63А | шт | 192 | 0 |  |  | 0
9 | Расцепитель максимального/минимального напряжения , РММ-47 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
10 | Дифференциальный автомат 20А, 2р, 30мА, АВДТ-32 | шт | 384 | 0 |  |  | 0
11 | Дифференциальный автомат 10А, 2р, 30мА, АВДТ-32 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
12 | Выключатель автоматический 40А, 1р, ВА 47-29 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
13 | Корпус щита встраиваемый, пласт, IP41, 24 мод, 345*300*87 ЩРВ-П-24 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
14 | ЩЭ-4 Щиток зтажный распределительный встраиваемый под нишу 950*900*140 мм, в составе щита: | компл | 48
15 | Выключатель автоматический 63А, 2р, ВА 47-29 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
16 | Счетчик электрической энергии однофазный, 220В, 5(80)А, Энергомера СЕ207 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
17 | ЩЭ-4-3, МКМ42-04-31-Е-L Корпус щита этажного встраиваемый под нишу 950*900*140 мм, в комплекте с шинами N и PE, DIN рейкой | компл | 48 | 0 |  |  | 0
18 | Сжим ответвительный типа орех У733МУ3, opeh-16-35-15 | шт | 576 | 0 |  |  | 0
19 | ЩЭ-О Корпус щита этажного, встраиваемый, без окон, под нишу 950*900*140 ЩЭ-2 36 | компл | 1 | 0 |  |  | 0
20 | ЩС1-ЩС9 Щит вводно распределительный нежилых помещений 220/380В, 100А в составе щита | компл | 9
21 | Выключатель нагрузки 100А, 1р ВН-100 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
22 | Автоматический выключатель 50А,3р, С ВА47-100 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
23 | Автоматический выключатель 10А,1р, С ВА47-63 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
24 | Автоматический выключатель 10А,3р, С ВА47-63 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
25 | Автоматический выключатель 20А,3р, С ВА47-63 | шт | 27 | 0 |  |  | 0
26 | Автоматический выключатель 16А,3р, С ВА47-63 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
27 | Счетчик электрической энергии трехфазный, 380/220В, 5(80)А, Энергомера СЕ307 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
28 | ЩУРН 3/30 Щит учетно-распределительный навесной, IP31, 580*490*165 | компл | 1 | 0 |  |  | 0
29 | ЩС1.ППУ-ЩС9.ППУ Щит распределительный противопожарных устройств нежилых помещений 220В, 25А, в составе | компл | 9
30 | Автоматический выключатель 10А,2р, С ВА47-63 | шт | 9 | 0 |  |  | 0
31 | Автоматический выключатель 6А,1р, С ВА47-63 | шт | 27 | 0 |  |  | 0
32 | DIN рейка, 35 мм, 500 мм, | шт | 9 | 0 |  |  | 0
33 | Шина нулевая в корпусе, 2*11 | шт | 18 | 0 |  |  | 0
34 | ЩМПг-40.30.22 Щит металлический с монтажной панелью навесной IP54, 400*300*220мм, RAL 3001 | компл | 9 | 0 |  |  | 0
35 | ЩДУ Щит распределительный силовой 220/380В, в составе | компл | 1
36 | Выключатель нагрузки 100А, 3р, ВН-100 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
37 | Выключатель автоматический 16А, 3р, С ВА47-29 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
38 | Выключатель автоматический 20А, 3р, С ВА47-29 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
39 | Выключатель автоматический 25А, 3р, С ВА47-29 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
40 | ЩМПг-50.40.22 Щит металлический с монтажной панелью навесной IP54, 500*400*220мм, RAL 3001 с DIN рейкой и PE | компл | 1 | 0 |  |  | 0
41 | Розетка на DIN рейку для установки в этажные щиты 1-го и 17 го этажей IP20, 250В, 16А, РДЕ-47 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
42 | Дифференциальный автомат 16А, 2р, 30мА для установки в этажный щит 17-го этажа АД-32 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
Светильники.
43 | Светильник TN 100, II класса защиты, Е27, 220В, IP44 | шт | 224 | 0 |  |  | 0
44 | Светильник светодиодный TS LED 100, 220В, 50Гц, 11Вт, IP44 | шт | 169 | 0 |  |  | 0
45 | Светильник светодиодный TS LED 100, 220В, 50Гц, 11Вт, IP44 | шт | 21 | 0 |  |  | 0
46 | Светильник аварийный постоянного действия CD LED 18 EM, LED, 18Вт | шт | 96 | 0 |  |  | 0
47 | Светильник аварийный постоянного действия CD LED 18 EM, LED, 18Вт | шт | 24 | 0 |  |  | 0
48 | Светильник накладной ЖБУ-02-50, 220В, 50Гц, 50Вт, IP54, УХЛ1, "GALAD", в компл. с лампой | шт | 2 | 0 |  |  | 0
49 | LED светильник аварийный, взрывозащищенный, 220В, 30Вт, IP66, SLICK.PRS ECOLED 30TV Ex 5000K | шт | 1 | 0 |  |  | 0
50 | Светильник светодиодный, 70Вт, 220В, 50Гц, 6500Лм, IP65, LDSP2-1403-72-K23 | шт | 4 | 0 |  |  | 0
51 | Светильник аварийно-эвакуационного освещения "ВЫХОД", односторонний, LSSAO-1002-003-K03 | шт | 40 | 0 |  |  | 0
52 | Заградительный огонь малой интенсивности СД30-05-2 | шт | 8 | 0 |  |  | 0
53 | Держатель для одного заградительного огня | шт | 4 | 0 |  |  | 0
54 | Держатель для двух заградительных огней | шт | 2 | 0 |  |  | 0
55 | Лампа накаливания, Е27, 225В, мощностью 25Вт, Б220-235-25 | шт | 34 | 0 |  |  | 0
56 | Лампа светодиодная, Е27, 220В, 50Гц, мощностью 11…23Вт | шт | 608 | 0 |  |  | 0
57 | Ящик с понижающим трансформатором 220/24В, IP54250ВА, ЯТП-0,25-230/24-2 IP54 УХЛ2 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
Электроустановочные изделия
58 | Выключатель скрытой установки однокл., бел., IP20, 10А, 250В | шт | 420 | 0 |  |  | 0
59 | Выключатель скрытой установки однокл., бел., IP20, 10А, 250В | шт | 20 | 0 |  |  | 0
60 | Выключатель скрытой установки двухкл., бел., IP20, 10А, 250В | шт | 496 | 0 |  |  | 0
61 | Выключатель/регулятор скрытой установки для вентиляторов 16,17 этажей | шт | 52 | 0 |  |  | 0
62 | Выключатель открытой установки одноклавишный, проходной, 10А, 250В, IP54 | шт | 36 | 0 |  |  | 0
63 | Розетка открытой установки с заземлением, 16А, 250В, IP44 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
64 | Розетка скрытой установки одноместная с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, белая, с крышкой, IP20, 250В, 16А | шт | 1664 | 0 |  |  | 0
65 | Розетка скрытой установки одноместная с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, белая, с крышкой, IP44, 250В, 16А | шт | 192 | 0 |  |  | 0
66 | Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, IP20, 250В, 16А | шт | 560 | 0 |  |  | 0
67 | Рамка белая 1-местная | шт | 2580 | 0 |  |  | 0
68 | Рамка белая 1-местная, IP44 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
69 | Розетка скрытой установки одноместная силовая, белая, IP20, 2p+n, 250В, 32A | шт | 192 | 0 |  |  | 0
70 | Силовая вилка, 2P+N, 32A, 250B, | шт | 192 | 0 |  |  | 0
71 | Выключатель кнопочный для электрических звонков в компл. с монт. пластиной | шт | 192 | 0 |  |  | 0
72 | Звонок двухтональный без кнопки | шт | 192 | 0 |  |  | 0
73 | Коробка ответвительная для протяжки и ответвления электрических кабелей для скрытых проводок, | шт | 3000 | 0 |  |  | 0
74 | Коробка монтажная для выключателей и розеток | шт | 3332 | 0 |  |  | 0
75 | Коробка потолочная 45С для заливки в бетон с крышкой, ДКС | шт | 688 | 0 |  |  | 0
76 | Крюк изолированный для потолочной коробки, ДКС | шт | 688 | 0 |  |  | 0
77 | Коробка распределительная для открытого монтажа | шт | 100 | 0 |  |  | 0
78 | Коробка распределительная для наружного монтажа с шиной (для уравнивания потенциалов), 85х85х40 | шт | 192 | 0 |  |  | 0
79 | Патрон подвесной карболитовый, Е27 | шт | 384 | 0 |  |  | 0
80 | Патрон настенный наклонный карболитовый, Е27 | шт | 34 | 0 |  |  | 0
Кабеленесущие изделия
81 | Лоток 200*50*3000мм, перфорированный, в компл. с крышкой | шт | 17 | 0 |  |  | 0
82 | Перемычка медная сеч. 6 мм2, с наконечником и метизами, длина 300 мм ДКС | шт | 17 | 0 |  |  | 0
83 | Универсальная потолочная скоба | шт | 51 | 0 |  |  | 0
84 | Труба гибкая гофрированная ПВХ самозатухающая, тяжелая с протяжкой |  |  | 0 |  |  | 0
85 | Ду 25 | м.п. | 17000 | 0 |  |  | 0
86 | Ду 32 | м.п. | 1200 | 0 |  |  | 0
87 | Универсальный пластиковый держатель с бетоном | шт | 150 | 0 |  |  | 0
88 | Металлический держатель | шт | 100 | 0 |  |  | 0
89 | Полоса стальная 40*5 оцинкованная | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
90 | Молниеприемник стальной граненый конический, 18м, АМИРА | м.п. | 1 | 0 |  |  | 0
91 | Сталь круглая оцинкованная ду 8мм | м.п. | 300 | 0 |  |  | 0
92 | Стержень заземления 18*1500мм оцинкованная сталь | шт | 8 | 0 |  |  | 0
93 | Кабель 0,66кВ с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из ПВХ пластика пониженой горючести ВВГнг (А)-ls |  |  | 0 |  |  | 0
94 | 5*70 | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
95 | 5*50 | м.п. | 450 | 0 |  |  | 0
96 | 5*10 | м.п. | 90 | 0 |  |  | 0
97 | 5*6 | м.п. | 461 | 0 |  |  | 0
98 | 5*4 | м.п. | 30 | 0 |  |  | 0
99 | 3*10 | м.п. | 1760 | 0 |  |  | 0
100 | 3*6 | м.п. | 1350 | 0 |  |  | 0
101 | 3*2,5 | м.п. | 10462 | 0 |  |  | 0
102 | 3*1,5 | м.п. | 4404 | 0 |  |  | 0
103 | 2*1,5 | м.п. | 700 | 0 |  |  | 0
104 | 1*185 | м.п. | 40 | 0 |  |  | 0
105 | 1*4 желто-зеленый (уравнивание потенциалов в с/у и ванных) | м.п. | 5300 | 0 |  |  | 0
106 | 1*6 желто-зеленый (уравнивание потенциалов в котельной и насосных) | м.п. | 50 | 0 |  |  | 0
107 | 1*50 желто-зеленый | м.п. | 100 | 0 |  |  | 0
108 |  | м.п. |  | 0 |  |  | 0
109 | Кабель 0,66кВ с медными жилами с негорючей изоляцией ВВГнг (А)-FRLS |  |  | 0 |  |  | 0
110 | 1*50 | м.п. | 40 | 0 |  |  | 0
111 | 5*70 | м.п. | 5 | 0 |  |  | 0
112 | 5*25 | м.п. | 90 | 0 |  |  | 0
113 | 5*10 | м.п. | 50 | 0 |  |  | 0
114 | 5*6 | м.п. | 70 | 0 |  |  | 0
115 | 5*4 | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
116 | 5*2,5 | м.п. | 40 | 0 |  |  | 0
117 | 4*4 | м.п. | 25 | 0 |  |  | 0
118 | 4*2,5 | м.п. | 100 | 0 |  |  | 0
119 | 4*1,5 | м.п. | 215 | 0 |  |  | 0
120 | 3*1,5 | м.п. | 1365 | 0 |  |  | 0
Материалы
121 | Огнестойкая проходка на основе двухкомпонентной пены Vulcan IET 60/90/120/180 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
122 | Лента монтажная перфорированная, 20*7 | м.п. | 50 | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО БЕЗ НДС: | [5 empty] | 0
Всего с НДС 5%, 7%, 22%, Без НДС
|  |  |  | Общий срок выполнения работ (оказания услуг) |  |  | ___Календар.дней
|  |  |  | Авансирование |  |  | %
|  |  |  | Банковская гарантия на сумму аванса |  |  | Да/нет
|  |  |  | Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5+5% |  |  | Банковская гарантия/Удержания/ не учтено
|  |  |  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  | Да/нет
| Подпись __________________________ | Дата _________________________ | __.__.2026 г.